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W związku z realizacją Umowy nr 07OW/6933/I/2024 o powierzenie Grantu, zawartej w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nr FENX.06.01-IP.03-0001/23, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę USG wszechstronnego, zgodnie z poniższą  specyfikacją.
ZAMAWIAJĄCY:
KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII Sp. z o.o.
ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6 /92, 
00-033 Warszawa,
NIP: 5252382245

Miejsce dostawy/ wysyłki oferty:
Radomskie Centrum Rodziny
ul. Jerzego Radomskiego 5
26-604 Radom

Ofertę należy złożyć elektronicznie, osobiście lub pocztą do dnia 25.02.2025 r. 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
Magdalena Frączkiewicz
telefon: +48 570 505 706
adres mailowy: m.fraczkiewicz@rcrradom.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego klasy premium, przeznaczonego do zastosowań ogólnodiagnostycznych, w tym ginekologiczno-położniczych, kardiologicznych oraz radiologicznych. Aparat ma być dostarczony z wyposażeniem, zainstalowany, skonfigurowany oraz objęty szkoleniem użytkowników i serwisem gwarancyjnym.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
1. System obrazowania:
· Cyfrowy system formowania wiązki,
· Tryby: B, M, anatomiczny M, Doppler kolorowy, Power Doppler, kierunkowy Power Doppler, spektralny Doppler pulsacyjny i ciągły, 3D, 4D, elastografia fali poprzecznej i dynamicznej,
· Funkcje automatycznego pomiaru kompleksu intima-media,
· Możliwość badań kontrastowych (CEUS),
· Funkcje wspomagające lokalizację igieł biopsyjnych,
· System wspomagający diagnostykę kardiologiczną (pomiar deformacji mięśnia sercowego, frakcja wyrzutowa, stress echo),
· Narzędzia do klasyfikacji zmian w piersiach i tarczycy,
· Moduł położniczy
· Narzędzia oceny stłuszczenia wątroby, jakości tkanek, indeksy elastograficzne.
2. Wyposażenie sprzętowe:
· Monitor panoramiczny LED min. 23,8” 
· Dotykowy ekran operacyjny,
· Regulowany panel sterujący,
· Wbudowany dysk SSD min. 512 GB,
· Minimum 4 porty sond (w tym CW),
· 4 głowice: convex, liniowa, endowaginalna, sektorowa (kardiologiczna),
· Wbudowany podgrzewacz żelu,
· System archiwizacji danych i komunikacji DICOM 3.0,
· Możliwość rozszerzenia dysku,
· Obsługa eksportu danych (np. CD, DVD, USB).
3. Wymagania serwisowe i szkoleniowe:
· Okres gwarancji: min. 34 miesiące na cały system (aparat, głowice, osprzęt),
· Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze,
· Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancyjnym,
· Szkolenie aplikacyjne dla personelu w miejscu użytkowania sprzętu.
4. Dostawa i instalacja:
· Bezpłatna dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
· Termin realizacji: do 8 tygodni od podpisania umowy,
· Możliwość udostępnienia aparatu zastępczego w przypadku naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa Ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach. 
Przez równoważność produktu/materiału rozumie się zaoferowanie produktu/materiału, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Warunki równoważności rozwiązań - nie gorsze pod względem: parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), funkcjonalnych, parametrów bezpieczeństwa użytkowania, walorów użytkowych i estetycznych. 
Zamawiający może wymagać uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego dla produktów materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych oraz walorów użytkowych i estetycznych przed ich zastosowaniem.
W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne dla realizacji Zamówienia.
Ofertę cenową Wykonawca przedstawi jako cenę ryczałtową (netto) wraz z podaniem stawki i wysokości obowiązującego podatku VAT, która będzie obejmować również wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Zamówienia, w tym, m.in.: koszty robocizny, dostarczenia sprzętu, koszty przygotowawcze, koszty wynikające z utylizacji odpadów powstałych w trakcie montażu.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Miejsce dostawy: 
Radomskie Centrum Rodziny
ul. Jerzego Radomskiego 5
26-604 Radom
2. Wymagane: oferowane urządzenie musi być nowe i dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w RP.
3. Zgodność z przepisami: oferent nie może prowadzić współpracy handlowej lub technologicznej z podmiotami powiązanymi z Federacją Rosyjską.
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